## Варианты данных
лабораторная работа №3 | [5 empty] | на желтом фоне-экспериментальные данные
Определение показателя адиабаты для воздуха методом Клемана-Дезорма
Параметры установки: | [5 empty] | на голубом фоне - результаты
a= | 0.95 | - вероятность (0,68 или 0,95)
N= | 6 | - число испытаний
taN= | 2.5706 | - коэффициент Стьюдента |  |  |  | ta;N-2= | 2.7764 | коэффициент Стьюдента
Для измерения высоты - жидкостный манометр
| w |  |  | ед. изм.
мм
|  |  |  | мм |  | DHсист= |  | мм
Для измерения времени - секундомер электронный
| w |  |  | ед. изм.
|  |  |  | с |  | Dtприб=(3,2∙10-5∙t+0,01) c
|  |  |  | с |  | Dtсист= |  | с
Измерения и расчёты
| Вариант 1 | [5 empty] | Вариант 2 |  |  |  | Вариант 3 |  |  |  | Вариант 4
№ опыта | τ, с | H, мм | h, мм | ln(h) |  | № опыта | τ, с | H, мм | h, мм | № опыта | τ, с | H, мм | h, мм | № опыта | τ, с | H, мм | h, мм
1 | 5 | 525 | 110 |  |  | 1 | 5 | 509 | 107 | 1 | 5 | 545 | 117 | 1 | 4 | 305 | 68
2 | 10 | 519 | 87 |  |  | 2 | 10 | 508 | 85 | 2 | 10 | 559 | 95 | 2 | 5 | 305 | 64
3 | 15 | 522 | 78 |  |  | 3 | 15 | 506 | 63 | 3 | 15 | 539 | 72 | 3 | 6 | 305 | 59
4 | 20 | 519 | 54 |  |  | 4 | 20 | 501 | 49 | 4 | 20 | 543 | 56 | 4 | 7 | 305 | 56
5 | 25 | 519 | 41 |  |  | 5 | 25 | 504 | 38 | 5 | 25 | 536 | 44 | 5 | 8 | 304 | 54
6 | 30 | 519 | 31 |  |  | 6 | 30 | 501 | 30 | 6 | 30 | 531 | 34 | 6 | 9 | 304 | 53
| Нср= |  | мм
| ΔНср= |  | мм
εНср=
γ= |  | ± |  |  | εγ=
Note on D14: определяется по формуле. При реальных временах достаточно округлить до 0,01