## Рефрактометр
Лабораторная работа №2 |  | на жёлтом фоне-экспериментальные данные
I. Определение концентрации водного раствора поваренной соли
на голубом фоне - результаты
a= | 0.95 | - вероятность (0,68 или 0,95)
taN= |  | - коэффициент Стьюдента для показателя преломления
| w |  |  | ед. изм.
| 0.001 | 0.0002 | 0.001 |  | погрешности рефрактометра
| Dокр | Dпр | Dсуб
Dnсис=
Концентрация, С Пок.прел. | 0% | 5% | 9.8% | 15% | 20% | X% | D2
n1
n2
n3
nср.
n=kC+b | ta,N= |  |  |  | Dn=
|  | S | D | e
k=
b=
C(Х)= |  | ± |  | eC=
|  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
Note on D16: коэффициент Стьюдента для графика из 5 точек
Note on E7: цена деления?
Note on I15: погрешность статистическая

## Микроскоп
Лабораторная работа №2 |  |  |  |  | на жёлтом фоне-экспериментальные данные
II. Определение показателя преломления стекла с помощью микроскопа
на голубом фоне - результаты
a= | 0.95 | - вероятность (0,68 или 0,95)
N= | 5 | количество измерений
taN= |  | - коэффициент Стьюдента
w |  |  | ед. изм. |  |  |  | w |  |  | ед. изм.
0.01 | 0.004 |  | мм | микрометр | [5 empty] | мм | микрометрический винт
Dокр | Dпр | Dсуб |  | Dd |  |  | Dокр | Dпр | Dсуб |  | Da=Dh
|  |  | мм |  | мм |  |  |  |  | мм |  | мм
№ | d, мм | Dd, мм
1
2
3
4
5 | [5 empty] | #DIV/0!
dср= |  |  | мм
ed=
| 1 способ | [5 empty] | 2 способ
№ | N | k | a, мм | Da, мм |  | № | N | k | h, мм | Dh, мм
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
|  | аср= |  |  | мм |  |  | hср= |  |  | мм
|  | ea= | [5 empty] | eh=
|  | nстек= | [5 empty] | nстек=
|  | en= | [5 empty] | en=
|  | Dn= | [5 empty] | Dn=
разница показателей преломления
|  |  | n1 | [5 empty] | n2
|  | nmin | 0 | 0 |  |  |  | nmin | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nmax | 0 | 0 |  |  |  | nmax | 0 | 0
Note on C21: число полных оборотов
Note on I21: число полных оборотов
Note on K8: равна цене деления?